## Feuil1
N° | Centres | Consignes/Problèmes techniques constatés | Problèmes institutionnels | Les problèmes d'ordre social
1 | Banaya | .Entretenir le groupe électrogène .Nettoyer la cours du Bâtiment .Couvrir le groupe électrogène avec une bâche afin de le protéger contre la poussière, | R.A.S | R.A.S
2 | Batama | .Réparer le lampadaire pour sécuriser les panneaux solaires dans la cour du bâtiment d'exploitation , .Dépanner l'Injecteur de l'eau chlorée, .Suivre régulièrement l'entretien du groupe électrogène, .Changer les voyants grillés du groupe électrogène, .Trouver une solution à l'insalubrité de l'intérieur du bâtiment d'exploitation | R.A.S | R.A.S
3 | Diabougou | .Nettoyer quotidiennement les panneaux solaires, .Nettoyer le bac de chloration, .Laver l'intérieur du château d'eau, .Suivre régulièrement l'entretien du groupe électrogène, .Réparer le bac de chloration, .Entretenir le réseau de foulement; | Clôturer le 2è compte de l'A.U à la BNDA | Baisse du niveau de consommation de l'eau de l'AEP tenant à plusieurs facteurs : la réhabilitation de l'AEP a certes donné au centre les moyens de satisfaire ses besoins, cependant le système de paiement de l'eau et de desserte ont été quelque peu perturbés. Incompréhension entre le bureau AEP et les ressortissants du village vivant en France concernant la réalisation des branchements privés dans le village. Les migrants refusent la réalisation des branchements privés et la lient au paiement des cotisations ayant servi à payer la pi au projet.
4 | Diagadroumou | .Entretenir l'intérieur de la cours du bâtiment, .Entretenir et suivre le groupe électrogène, .Suivre régulièrement le réseau de refoulement, | .Restructurer le BAEP .Constituer les robinet ton autour des branchements privés
5 | Diakoné | Nettoyer régulièrement l'intérieur du bâtiment, .Couvrir le groupe électrogène pour le protéger contre poussière, .Protéger le câble d'alimentation du forage en le mettant dans une gaine, .Repeindre l'intérieur du C.E .arrêter d'utiliser la salle du groupe électrogène comme poulailler pour les pigeons | .organiser les abonnés des branchements privés en robinet avec désignation des délégués | Une réticence de la population à participer à la restitution
6 | Dialané | .Nettoyer régulièrement l'intérieur du C.E, .Entretenir la cour du bâtiment d'exploitation, .Suivre et entretenir le groupe électrogène, | le dysfonctionnement du BAEP, .Non participation du secrétaire à l'approvisionnement aux réunions du bureau et faisant pour autant tous les achats de matériel. | Non information des délégués et certains membres du bureau pour participer aux réunions.
7 | Diataya | .Nettoyer régulièrement l'enceinte du bâtiment; .Suivre régulièrement l'entretien du groupe électrogène, (changer les filtres), .Vérifier quotidiennement les installations, les compteurs des abonnés, et les regards, | le dysfonctionnement du BAEP .La défaillance des délégués, | La population n'est pas impliquée dans la gestion de l'AEP
8 | Diboli | .Suivre l'entretien des équipements techniques, .Faire l'entretien et le nettoyage des panneaux solaires, . | .Le dysfonctionnement du BAEP, .Les délégués doivent être désignés au niveau des branchements privés, | Blocage pour le lancement des travaux de réalisation des branchements privés
9 | Dogofri | .Entretenir l'intérieur de la cour du bâtiment, .Entretenir et suivre le groupe électrogène, .Protéger le câble électrique (trop exposer), .Nettoyer le château d'eau, | A.U-AEP non fonctionnelle, La désignation des délégués au tour des branchements privés | Utilisation croissante de l'eau de l'AEP dans les travaux de construction, la population a de plus en plus recours aux puits pour satisfaire les besoins en eau de boisson (préférence de goût);
10 | Dramané | .Faire un entretien général des équipements techniques, | R.A.S | R.A.S
11 | Fanga
12 | Fegui | .Clôturer le bâtiment, .Faire régulièrement l'entretien du groupe électrogène, .Défricher l'intérieur de la cours du château, .Suivre le nettoyage de l'intérieur du C.E, .Repeindre l'intérieur du C.E, .Nettoyer régulièrement les panneaux solaires, et les protégés avec clôture grillagée | A.U-AEP non fonctionnelle, quelques notabilités gèrent le système AEP. En avril 2010, l'A.U a fait don à la commune d'un montant de 3 400 000 F CFA pendant que les dotations aux amortissements sont déficitaires | R.A.S
13 | Gabou Gopela | .Repeindre l'intérieur du CE, .Débroussailler l'intérieur de la clôture des forages, .Suivre régulièrement le nettoyage des panneaux solaires, .Aérer les regards de temps en temps, | R.A.S | R.A.S
14 | Gagny | .Faire l'entretien complet du groupe électrogène (en changeant les filtres), et le couvrir avec une bâche .Eclairer l'intérieur du bâtiment, | .Renouveler les délégués et les membres du comité de surveillance, | R.A.S
15 | Gory Gopela | .Réparer le système d'arrêt automatique du château, .Désherber la cour du bâtiment d'exploitation .Faire l'entretien complet du groupe électrogène, .Eviter de garder les animaux dans la cour du château, .Eviter que les regards ne soient remplis ou couverts par des ordures. | La défaillance des membres du BAEP | R.A.S
16 | Goumera | .Nettoyer les salles du bâtiment, .Nettoyer de la cour du bâtiment, .Suivre et nettoyer régulièrement les regards | R.A.S | R.A.S
17 | Goussela | .nettoyer l'intérieur du bâtiment, .Suivre l'entretien du groupe tout en respectant les dates aux quelles les filtres doivent être changés, .Nettoyer régulièrement le filtre à tamis | R.A.S | R.A.S
18 | Kabaté
19 | Koniakari | .Réparer le bac de chloration, .acheter un nouveau groupe électrogène, .Vérification du réseau est nécessaire, il y a une possibilité de fuite ou des branchements parallèle quelque part, | LAU AEP non fonctionnelle, bureau AEP presque inexistant | les factures impayées grimpent après chaque audit
20 | Koussané | .Faire quotidiennement les relevés piézométriques, .Veiller à la salubrité du bâtiment d'exploitation, .Bien ranger les matériels dans les salles du bâtiment d'exploitation afin d'éviter que celles-ci ne soient un refuge pour les rongeurs, | Une somme trop élevées du bon des personnels et même de la population, qui prend souvent de l'argent avec le BAEP | une insuffisance d'eau potable,
21 | Krouketo | R.A.S |  | Impayés de facturation, plus de 48 millions de francs CFA, Mésentente au sein de l'association, le bureau AEP n'existe presque pas ainsi que les G.U, situation d'exploitation et gestion de l'AEP assez complexe et confuse.
22 | Lambatra | .Remblayer la fondation du C.E afin d'arrêter l'érosion aux abords immédiats .Entretenir les salles du bâtiment (salle armoire de commande, groupe électrogène) | Restructurer le bureau, en remplaçant les membres inactifs ou les postes vacants | Sensibilisation de la population par rapport au niveau de consommation qui est très faible.
23 | Madina Kouta | .Rechercher un escalier pour le mécanicien afin qu'il puisse nettoyer les panneaux solaires, situés en haut, .Eclairer la cours du bâtiment, .Changer le disjoncteur du groupe électrogène, .Remplacer le filtre à air | R.A.S | R.A.S
24 | Makana | .Repeindre l'intérieur et l'extérieur du château , .Souder la fuite au niveau du tuyau trop plein, .Nettoyer la cour du bâtiment d'exploitation, .Suivre l'entretien du local où se trouve des équipements techniques, | Faible consommation de l'eau de l'AEP (5 litres/habitant/jour ; Délaissement des BF suite à la réalisation des BP ; Disfonctionnement de l'A.U | R.A.S
25 | Maréna Djombougou | .Couvrir le groupe électrogène pour le protéger contre la poussière, .Couper l'arbre situer à côté d'un des forages, .Bien enterrer le câble d'alimentation reliant une pompe immergée aux panneaux solaires, | Réorganiser les délégués en remplaçant les postes vacants et défaillants et désigner des délégués au niveau des branchements privés, | R.A.S
26 | Maréna Tringa | Libérer d'espace dans la salle du groupe, .Respecter à la lettre les périodes indiquées pour changer les filtres, faire la vidange, changer la courroie et nettoyer le filtre à air du groupe électrogène | Le dysfonctionnement et le démembrement du BAEP, | le niveau de la consommation est faible, cela est dû à l'abandon progressif par la population de l'eau de l'AEP au profit de l'eau des puits.
27 | Mouliné | .Réparer le bac de chloration , .Nettoyer les salles du bâtiment, .Repeindre la cuve, .Nettoyage de la cour du bâtiment, . Suivre l'entretien du groupe électrogène, en fonction de ses heures de marches , .Nettoyer la cours des forages, | La défaillance du BAEP | R.A.S
28 | Nayela | .Repeindre l'intérieur du C.E, .Eclairer l'intérieur de la cours du bâtiment, .Nettoyage régulièrement l'intérieur du Bâtiment, .Réparer le bac de chloration, .Réparer les tuyaux du forage, | R.A.S | La population souffre d'une insuffisance d'eau,
29 | Ouologuela Bangasy | Nettoyer régulièrement l'intérieure du bâtiment, .Protéger le groupe électrogène contre la poussière en le couvrant par une bâche. | Compte bancaire pour l'A.U non encore ouvert ; Organisation des branchements privés en G.U et la gestion des impayés de facturation. | R.A.S
31 | Sabouciré Sambala | Clôturer le château d'eau, .Débroussailler la cour où se trouvent les panneaux solaire, .Nettoyer les panneaux solaires régulièrement, | .Une restructuration du BAEP .Le renouvellement des délégués et les membres du comité de surveillance, | le désintérêt de la population vis-à-vis de la gestion de l'AEP,
32 | Segala | .Réparer la fuite au niveau du tuyau de refoulement, .Eclairer la cour du bâtiment, | Inefficacité du BAEP à faire face aux factures impayées
33 | Sero | Nettoyer régulièrement les panneaux solaires, .Suivre l'entretien du groupe électrogène en faisant attention au changement des filtres, | R.A.S | La population souffre d'une insuffisance d'eau,
34 | Sirimoulou | .Repeindre l'intérieur du C.E, .Mettre le câble d'alimentation du forage 1 dans une gaine afin de le protéger, .Entretenir la cour du bâtiment d'exploitation, .Remblayage des abords de la borne fontaine N°3, .Faire le suivi quotidien de la conduite de refoulement, .Désherber la cour du château d'eau, | R.A.S | R.A.S
35 | Sobokou | .Suivre l'entretien des équipements techniques, .Faire l'entretien et le nettoyage des panneaux solaires, .Laver l'intérieur de la cuve, | L'A.U est en train de perdre son dynamisme, les assemblées semestrielles ne sont pas tenues, les délégués de G.U ne participent pas aux séances de restitution. Nécessité de structurer les branchements particuliers en G.U | R.A.S
36 | Somankidi | .Le suivi, et l'entretien quotidien des équipements techniques, .Nettoyer régulièrement la cours du bâtiment d'exploitation, | Le dysfonctionnement du BAEP | La consommation d'eau du fleuve par la population au détriment de l'eau de l'AEP est une menace pour la durabilité du système.
37 | Tafacirga | .Nettoyer régulièrement les panneaux salaires, .Nettoyer les regards quotidiennement, .Suivre l'entretien du groupe électrogène, .suivre l'entretien du bâtiment d'exploitation, | Le dysfonctionnement du BAEP .La désignation délégués au tour des branchements privés, | R.A.S
30 | Tafacirga Djoumou | .Nettoyer régulièrement l'intérieur de la cuve, | R.A.S | R.A.S
38 | Yaguiné | .Clôturer le château afin de le protéger, .Chercher une solution pour la fuite, au niveau du compteur de production, .Couvrir le groupe électrogène avec une bâche, .Repeindre l'intérieur du C.E, | Cumul de fonctions des membres du bureau ; Faible consommation de l'eau de l'AEP (8 litres/personne/jour), beaucoup de besoins sont satisfaits à partir des puits à grand diamètre La désignation des délégués au tour des branchements privé